# 344018 г. Ростов - на – Дону

# пр. Буденновский , 102 к.88

тел.: 2903-888, факс: 290-38-98

e-mail: aerkom@mail.ru

web: aerkom.ru

Опросный лист часть 1

1. Название проекта,  информация о Заказчике

1.1 Наименование проекта

1.2 Наименование заказчика

1.3 Ответственный

1.4 Адрес

1.5 Телефон

1.6 Телефакс

1.7 Электронная почта / E-mail

1.8 Страница в Интернете / Homepage

2. Тип установки

2.1 Требуемая электрическая мощность оборудования:  ___ МВт

2.2 Режим работы:		□	Параллельный режим работы (совместно с сетью)

□	Автономный режим работы (без сети)

В случае работы в автономном режиме просим Вас заполнить следующую таблицу:

| Краткие характеристики потребителей при работе установки в автономном режиме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название потребителей, с мощностью более 250 кВт (электродвигатели / другое) | Кол-во | Номинальная мощность, кВт | Приблизительный пусковой ток, кВт |

3. Общие условия

3.1 Высота над уровнем моря __________________________________________________

3.2 Температура воздуха ( ° C ):

| в регионе | Минимальная |  |  | в помещении, где | Минимальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная |  |  | предполагается | Максимальная |  |
|  | Средняя |  |  | установить оборудование | Средняя |  |

3.4 Тип установки 	□	С возможностью использования тепловой энергии

□	Без теплообменников, только выработка электроэнергии

3.5 Использование 	□	Для постоянного энергоснабжения

□Для аварийного энергоснабжения

Опросный лист часть 2

3.6. Требуемое напряжение генератора /0,4/6,3/10,5 кВ/ _____________________

3.7. Минимальное количество установок 	__________________________ штук

3.8. Установленная мощность электрооборудования ________________________ кВт

3.9 Количество рабочих смен	_________________

3.10. Возможность передавать электроэнергию на другие объекты :  □ Есть	□ Нет

4. Газообразное топливо

4.1 Природный газ *)			□ ДА	 □НЕТ

*) Если иной, тогда требуется полный анализ газа.

4.2 Давление газа ( mbar )		___________________________________________________

4.3 Калорийность ( kWh / Nm3 ) 	___________________________________________________

4.4 Количество газа ( Nm3 / h ) 	___________________________________________

4.5. Механические примеси (г/м3)	___________________________________________________

5. Максимум эмиссий

5.1 Уровень шума (dB(A) )		_________расстояние________________________________

5.2 Состав уходящих газов		___________________________________________________

NOx	_________ mg / Nm3

CO 	_________ mg / Nm3

NMHC	_________ mg / Nm3

сухой газ, 5 % кислорода

6. Использование тепла

6.1 Температура обратной воды (°C)	____________________________________________

6.2 Температура прямой воды (°C) 		___________________________________________

6.3 Потребность в паре 			нет____да______bar_______° C___________________________

7. Объем поставки

| 10.1 □ Синхронизация | 10.2 □ Релейная защита |
| --- | --- |
| 10.3 □ Сборные шины для генераторов | 10.4 □ Соединение с общей сетью |
| 10.5 □Стандартный контейнер | 10.6 □ Шумоглушитель |
| 10.7 □ Аварийное охлаждение | 10.8 □ Обучение на заводе производителя |
| 10.9 □ Ввод в эксплуатацию | 10.10 □ Шефмонтаж или □ монтаж |
| 10.11 □ Устройство, управляющее несколькими агрегатами | 10.12 Условия поставки □ CIF / CIP □ DDP |

Опросный лист часть 3

8. Расход энергии:

8.1 Фактический расход энергии в течении года:

| Месяцы | Расход электроэнергии | Расход тепловой энергии | Расход пара |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

8.2. Электрические нагрузки по предприятию в пределах суток

Минимальные нагрузки по электроэнергии

| Время года | Название месяца | в рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

Максимальные нагрузки по электроэнергии

| Время года | Название Месяца | В рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

8.3.Существующие расчетные тепловые нагрузки, всего МВт ___________________

в том числе :					Пар			     Горячая вода

отопление			___________________		___________________

вентиляция			___________________		___________________

горячее водоснабжение	___________________		___________________

технология			___________________		___________________

Минимальные нагрузки по тепловой энергии (горячая вода)

| Время года | Название месяца | В рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

Максимальные нагрузки по тепловой энергии (горячая вода)

| Время года | Название Месяца | В рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

Опросный лист часть 4

8.3. Ожидаемый прирост (+)/снижение (-) среднегодового расхода энергии по предприятию в течении будущих пяти лет, в % от фактического расхода:

по электроэнергии  			_______________________

по тепловой энергии (горячая вода)	_______________________

9. Требования к дополнительному оборудованию

9.1 Требуется ли станционное ЗРУ, если требуется то необходимо подготовить тех. задание на поставку ЗРУ.

9.2. Требуются ли паровые котлы, количество пара __________, давление пара _____________.

9.3. Требования по автоматизации станции

10. Источники энергии, имеющиеся на сегодняшний день

| Наименование | Тип (марка) | Количество, шт. | Разрешенные параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | давление, МПа | температура, оС |
| Котлы паровые |  |  |  |  |
| Деаэраторы |  |  |  |  |
| Котлы водогрейные |  |  |  |  |

| Оборудование (базовые детали) | Тип (марка) | Мощность, МВт | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбины газовые |  |  |  |
| Дизельные двигатели |  |  |  |
| Другие двигатели (указать) |  |  |  |

11. Финансовые  данные:

9.1 Стоимость электроэнергии, без НДС:

Плата за мощность, руб. (кВт/месяц)				____________________

Плата за энергию, руб. (кВтч)					____________________

Средняя стоимость электроэнергии (кВтч)			____________________

9.2 Средняя стоимость теплоэнергии, без НДС, руб.

Воды для системы отопления, руб. (кВт)			____________________

Воды для системы горячего водоснабжения, руб. (кВтч)	___________________

Пара, руб.  (тонна)						____________________

9.3 Цена топлива (природный, попутный нефтяной газ), без НДС, руб. за 1000м3 _______________

Дата заполнения___________________________

Опросный лист заполнил____________________                             _______________________

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖИТЬ СУТОЧНЫЕ ГРАФИКИ ПИКОВЫХ ДНЕЙ КАЖДОГО СЕЗОНА.